**TROŠKOVNIK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.****br.** | **KOTAO VITOROND 200****za centralno grijanje** | **Količina** | **Jedinična cijena bez PDV-a** | **Iznos**  **PDV-a** | **Ukupna cijena s PDV** |
| **1.** | **Pribor za kotao - materijal** |  |  |  |  |
| **2.** | **Usluge radova (**demontaža, obrada svih segmenata kotla i priprema za brtvljenje, brtvljenje na strani ogrijevanog plina i spajanje segmenata koji se utiskuju, spajanje segmenata kotla i montaža, provjera nepropusnosti kotla kao bloka, hladna i topla tlačna proba kotla te izdavanje garancije na izvršene radove |  |  |  |  |
|  | **UKUPAN IZNOS SANACIJE KOTLA**  **U ŠKOLSKOJ ZGRADI** |  |  |  |  |